## Feuil1
Glossaire pour assistant technique en stérilisation
aus F übersetzt
Nom | Définition | Origine | Abbréviation | Referenznummer D
A0 | Durée équivalente en secondes à 80°C, fournie par le procédé de désinfection, par rapport à un micoorganisme pour lequel la valeur z est de 10 K | EN ISO 15883-1 : 2009 | A0 | D001
Aération | Partie du procédé de stérilisation durant laquelle la désorption de l’oxyde d’éthylène et/ou des produits de sa réaction s’effectue jusqu’à l’obtention de niveaux prédéterminés | EN 1422 : 2014 (3.1) |  | D002
Agent pathogène | Un agent pathogène est un organisme naturel ou génétiquement modifié (p. ex. virus, bactérie, champignon, protozoaire ou autre parasite), une substance (p. ex. prion, toxine) ou du matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible | Loi sur les épidémies 2012 |  | D003
Antisepsie | Opération au résultat momentané permettant au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur tolérance d’éliminer ou de tuer tous les micro-organismes présents. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présent lors de l’opération | HPCI |  | D004
Appareil | Machine, comme les laveurs désinfecteurs, les soudeuses, les stérilisateurs, etc |  |  | D005
Appareil à ultrasons | Appareil de prénettoyage utilisable pour le retraitement des DMx |  |  | D006
Chaleur humide | Energie thermique en présence d'humidité, fournie sous forme de vapeur ou d'eau liquide, pour les besoins de la réalisation de la létalité microbienne | EN ISO 17665-1 : 2006 |  | D007
Chambre du stérilisateur | Partie du stérilisateur qui reçoit la charge de stérilisation | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.56) |  | D008
Charge de laveur désinfecteur | Terme collectif employé pour décrire tous les articles et le matériel placés dans le laveur désinfecteur à tout moment dans le but de les nettoyer et de les désinfecter au moyen d'un cycle standard | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.33) |  | D009
Charge de stérilisation | Produits qui doivent être ou qui ont été stérilisés ensemble à l'aide d'un procédé de stérilisation donné | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.52) |  | D010
Consommables | Accessoires jetables utilisés comme les sachets papier/plastique, les détergents, les plombs des conteneurs, les indicateurs chimiques, etc. |  |  | D011
Conteneur réutilisable | Système de barrière stérile rigide conçu pour être utilisé de manière répétée | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.17) |  | D012
Contrôle de routine | Contrôle périodiques et essais réalisés pour établir que les performances de fonctionnement des équipements restent dans les limites établies pendant la validation | Adaptation de la définition de la EN ISO 15883-1 : 2009 ( 3.50) |  | D013
Cuve | Partie du laveur désinfecteur dans laquelle la charge est traitée | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.7) |  | D014
Date d'expiration | Indication de la date avant laquelle il convient que le produit soit utilisé, exprimée au moins en année et en mois | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.5) |  | D015
Défaut | Situation dans laquelle un ou plusieurs paramètres du procédé est/sont en dehors de ses/leurs limites de tolérance spécifiées | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.16) |  | D016
Désinfection | Opération au résultat momentané permettant d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d’inactiver les virus indésirables par des milieux inertes contaminés en fonction des objectifs fixés | EN ISO 15883-1 : 2009 |  | D017
Dispositf médical | Les produits, y compris les instruments, les appareils, les diagnostics in vitro, les logiciels et autres objets ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament | Loi sur les produits thérapeutiques | DM, DMx (au pluriel) | D018
Dispositif d'épreuve de procédé | Article conçu pour constituer une résistance définie à un procédé de stérilisation et destiné à évaluer l'efficacité du procédé | ISO/TS 11139 : 2006 | DEP | D019
Emballage de protection | Configuration de matériaux conçue pour éviter tout dommage au système de barrière stérile et à son contenu depuis leur assemblage jusqu'au point d'utilisation | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.13) |  | D020
Endotoxine | Lipopolysaccharide de la paroi cellulaire d’une bactérie Gram-négative qui se caractérise par sa stabilité à la chaleur et qui provoque diverses réactions inflammatoires chez l'Homme et chez les animaux | EN ISO 13408-1 : 2011 (3.19) |  | D021
Essai de fonctionnalité | Examen ou contrôle du bon fonctionnement d'un dispositif médical selon les exigences du fabricant |  |  | D022
Essai de fuite d’air | L'essai de fuite d'air est utilisé pour démontrer que le volume de la fuite d'air dans la chambre de stérilisation pendant les phases de vide ne dépasse pas un niveau empêchant la pénétration de la vapeur d'eau dans la charge à stériliser, et ne constituera pas un risque potentiel de recontamination de la charge stérilisée pendant le séchage | EN 285 : 2009 (19.1), texte adpaté |  | D023
Essai de siccité | Test permettant de démontrer que le cycle de stérilisation sans temps de séchage supplémentaire n'entraîne pas d'augmentation de l'humidité dans un paquet d'essai suffisant pour engendrer une incertitude sur la siccité des charges stérilisées normalement | EN 285 : 2009 (20.1.1), texte adapté |  | D024
Etalonnage | Ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquées par un appareil de mesure ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur obtenues par des étalons | EN ISO 17665-1 : 2006 |  | D025
Etiquetage | Elément écrit, imprimé, électronique ou graphique apposé sur un dispositif médical ou sur son système d'emballage ou qui accompagne le dispositif médical | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.6) |  | D026
Fermeture | Moyen utilisé pour fermer un emballage lorsque aucun scellage n'est réalisé | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.3) |  | D027
Gaz non condensable | Air et/ou autre gaz, qui ne se liquéfiera pas dans les conditions d'un procédé de vapeur saturée | EN 17665-1 : 2006 (3.27) | GNC | D028
Hygiène (hospitalière) | Ensemble de mesures dont l'objectif est de limiter les infections associées aux soins (infections nosocomiales) dans un établissement de soins | CDC,ECDC, OMS |  | D029
Indicateur biologique | Système d’essai contenant des miroorganismes viables, garantissant une résistance définie à une procédé de stérilisation spécifié | ISO/TS 11139 : 2006 | IB | D030
Indicateur chimique | Système d’essai révélant un changement d’une ou de plusieurs variables prédéfinies d’un procédé fondé sur un changement physique ou chimique dû à l’exposition au procédé | SN EN ISO 17665-1:2006 |  | D031
Infection nosocomiale | Infection acquise à l’hôpital par un patient admis pour une raison autre que cette infection. Infection survenant chez un patient à l’hôpital ou dans un autre établissement de santé et chez qui cette infection n’était ni présente ni en incubation au moment de l’admission | SwissNoso |  | D032
Instrument (chirurgical) | Un instrument chirurgical est un outil ou un appareil spécialement conçu pour réaliser les actions spécifiques liées à une opération chirurgicale, telles que modifier des tissus biologiques ou fournir une manière de les visualiser | wikipedia |  | D033
Lavage | Élimination de la contamination sur les surfaces devant être nettoyées au moyen d’un milieu aqueux, contenant ou non des produits chimiques, selon les besoins | EN ISO 15883-1 : 2009 |  | D034
Laveur désinfecteur | Machine destinée à nettoyer et désinfecter des dispositifs médicaux et tous les autres articles utilisés dans les milieux médical, dentaire, pharmaceutique et vétérinaire | EN ISO 15883-1 : 2009 | LD | D035
Libération (de charge) | Systeme basé sur des informations collectée pendant le processus concerné (lavage désinfection, stérilisation, etc.) qui donne l'assurance que la charge a la qualité requise | Texte adapté depuis les GMP (Annex 17) |  | D036
Lpth | Loi sur les produits thérapeutiques |  | Lpth | D037
Mesures électroniques (Datalogger: capteur ou sonde électronique) | Enregistrement effectué à l'aide de capteurs électroniques qui peuvent être mis dans la cuve de l'appareil à tester (laveur désinfecteur, stérilisateur) pour mesurer différents paramètres (températures, pression, etc.) |  |  | D038
Microorganisme | Entité de taille microscopique incluant les bactéries, les champignons, les protozoaires et les virus | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.25) |  | D039
Microorganisme de référence | Souche microbienne obtenue à partir d'une collection de culture reconnue | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.42) |  | D040
ODim | Ordonnance sur les dispositifs médicaux |  | ODim | D041
Paquet d'essai | Ce paquet est utilisé pour les essais de Bowie-Dick, l'essai de petite charge, les essais du détecteur d'air, l'essai de siccité de charge textile, et peut être utilisé avec d'autres objets de manière à former une pleine charge. | EN 285 : 2009 (24.1.1) |  | D042
Paramètres du lavage | Dans le lavage, il y a 4 facteurs qui ont un rôle important. Il s'agit de la température, la chimie, le temps et l'action mécanique (cercle de Sinner) |  |  | D043
Paramètres du processus (temps du plateau) | Somme des temps d'équilibrage et de maintien | EN 285 (3.23) |  | D044
Petit stérilisateur à la vapeur d'eau | Stérilisateur à la vapeur d'eau qui ne possède pas la capacité requise pour recevoir une unité de stérilisation et dont le volume de la chambre n'excède pas les 60 litres | SN EN 13060 : 2004 + A2 : 2010 |  | D045
Plan de validation | « Instrument » qui permet d’ordonner et de systématiser l’information s’avérant significative pour réaliser les différentes étapes de la validation |  |  | D046
Prédésinfection | Premier traitement à effectuer si nécessaire sur les objets et matériels souillés dans le but de diminuer la population de micro-organismes et de faciliter le nettoyage ultérieur. Elle a également pour but de protéger le personnel lors de la manipulation des instruments et de protéger l'environnement | BPR 2005 |  | D047
Présentation aseptique | Introduction et transfert d'un produit stérile à l'aide des conditions et modes opératoires qui excluent toute contamination microbienne | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.1) |  | D048
Qualification de l'installation | Processus d'obtention de preuves documentées selon lesquelles les équipements ont été fournis et installés conformément à leurs spécifications | ISO/TS 11139 : 2006 | QI | D049
Qualification de performance | Processus d'obtention de preuves documentées selon lesquelles l'équipement, installé et utilisé conformément à son mode opératoire, fonctionne de façon constante conformément aux critères prédéterminés et qu'il donne par conséquent un produit conforme à ses spécifications | ISO/TS 11139 : 2006 | QP | D050
Qualification opérationnelle | Procédé d'obtention de preuves documentées selon lesquelles l'équipement installé fonctionne dans les limites prédéterminées, dans la mesure où il est utilisé conformément à son mode opératoire | ISO/TS 11139 : 2006 | QO | D051
Récipients pour déjections humaines | Récipients réutilisables pour contenir et transporter des excrétions et des fluides corporels incluant fèces, urine, sang, pus, vomi et mucus | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.29 et 30) |  | D052
Retraitement | Toute mesure de maintenance nécessaire pour préparer à l’utilisation prévue un dispositif médical usagé ou neuf, en particulier des activités comme le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. | ODim (art 19) |  | D053
Rinçage préliminaire | Elimination par action de l'eau des souillures grossières et/ou du contenu d'un article de la charge, mais pas nécessairement des contaminations adhérant à la surface de l'article | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.26) |  | D054
Sas | Pièce équipée de portes asservies conçue pour maintenir le contrôle de la pression entre des pièces adjacentes d’une classe de propreté différente | EN ISO 13408-1 : 2011 (3.2) |  | D055
Scellage | Résultat de l’assemblage de plusieurs surfaces ensemble. | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.18) |  | D056
Séchage | Traitement qui a pour but d'éliminer d'un corps, en totalité ou en partie, l'eau qui s'y trouve incorporée |  |  | D057
Siccité | Etat de ce qui est sec (voir aussi F083) | Dictionnaire |  | D058
Solution | Mélange homogène (constitué d'une seule phase) résultant de la dissolution d'un ou plusieurs soluté(s) |  |  | D059
Soudeuse | Appareil permettant l'assemblage de plusieurs surfaces ensembles (par exemple : les thermosoudeuses utilisent la température et la pression pour souder les sachets papier/plastique) |  |  | D060
Souillure d'essai | Formulation utilisée pour soumettre à essai l'efficacité de nettoyage dans les laveurs désinfecteurs | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.54) |  | D061
Spaulding | En 1972, le Dr Earl Spaulding a proposé un système de classification des germicides chimiques liquides sur des surfaces inanimées. Ce système est divisé en trois catégories fondées sur le risque théorique d’infection : critique, semi-critique et non critique |  |  | D062
Steamer | Sorte de petit nettoyeur à eau à haute pression |  |  | D063
Stérile | Etat d’un dispositif médical exempt de microorganisme viable. Etant donné la nature de la cinétique de l’inactivation microbienne, il n’est pas possible de vérifier si tout dispositif pris au hasard dans une population de dispositifs stérilisés, est conforme à la définition. Pour qu’un dispositif médical ayant subi une stérilisation terminale puisse être étiqueté «stérile», la probabilité théorique qu’un microorganisme viable soit présent sur un dispositif doit être égale ou inférieure à 1 pour 106 | EN 556 : 2001 |  | D064
Stérilisation | Procédé validé visant à rendre un produit exempt de microorganismes viables | EN 285 : 2006 |  | D065
Stérilisation à basse température | Méthode de stérilisation utilisant des gaz toxiques, respectivement de la vapeur d'eau à une températue de 60°C pour la stérilisation à la vapeur et au formaldéhyde, la stérilisation à l'oxyde d'éthylène, la stérilisation aux vapeur de peroxyde d'hydrogène | Sterilisation Hanbuch |  | D066
Stérilisation à la vapeur saturée | Traitement se déroulant dans une chambre étanche et comprenant une purge de l'air, des injections de vapeur d'eau, l'exposition à de la vapeur d'eau saturée (par exemple : pendant 18 minutes à 134°C), l'élimination de la vapeur d'eau et un séchage |  |  | D067
Stérilisation à l'oxyde d’éthylène | Traitement se déroulant dans une chambre étanche et comprenant une purge de l’air, le conditionnement (le cas échéant), l’injection de l'oxyde d’éthylène, l’exposition à l’oxyde d'éthylène, l’enlèvement de l’oxyde d’éthylène et le rinçage (le cas échéant) et l’admission d'air/de gaz inerte | EN 1422 : 2014 (3.27) | EO | D068
Stérilisation au formaldéhyde | Stérilisation effectuée avec un stérilisateur utilisant comme agent stérilisant un mélange à basse température de vapeur d'eau et de formaldéhyde (aldéhyde formique ou formol) |  |  | D069
Stérilisation aux vapeurs de peroxyde d'hydrogène | Processus de stérilisation à basse température utilisant le peroxyde d'hydrogène sous forme de vapeur, qui dans des conditions particulières va se décomposer et va permettre la destruction des microorganismes |  | VH2O2 | D070
Stérilisation par irradiation | Méthode de stérilisation faison appel à des rayonnements gamma ou béta |  |  | D071
Support de charge | Système permettant de soutenir la charge et/ou de transférer la charge dans et/ou à l'extérieur de la cuve | EN ISO 15883-1 : 2009 (5.27.1) |  | D072
Système de barrière stérile | Emballage minimal qui empêche la pénétration des micro-organismes et permet la présentation aseptique du produit au point d'utilisation | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.22) |  | D073
Système d'emballage | Combinaison du système de barrière stérile et de l'emballage de protection | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.10) |  | D074
Technique de pliage | Méthode qui consiste à former les emballages en non tissé selon un pli défini. Il existe plusieurs techniques de pliage : diagonal, parallèle, Pasteur, etc. |  |  | D075
Temps d'équilibrage | Période s'écoulant entre le moment où la température de stérilisation est atteinte au point de mesure de référence et le moment où la température de stérilisation est atteinte en tous points de la charge du stérilisateur | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.13) |  | D076
Temps d'exposition | Laps de temps pendant lequel les paramètres du procédé sont maintenus dans leurs limites de tolérance spécifiées | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.15) |  | D077
Test Bowie-Dick | Test conçu pour vérifier l'efficacité de l'extraction de l'air des stérilisateurs dits «à vide pulsé poussé» pour charge poreuse | EN 285 : 2009 (17.1), texte adapté | BD | D078
Test de scellage | La résistance du scellage du sachet est déterminée en découpant au moins une bandelette à 90 ° à travers chaque scellage et en la séparant par un essai de traction sur machine | EN 868-5 : 2009 (D.2) |  | D079
Thermolabile | Se dit d'une substance qui est détruite ou qui perd ses propriétés à une température peu élevée |  |  | D080
Thermostable | Qui est stable à haute température |  |  | D081
Traitement aseptique | Manipulation de produit, de récipients et/ou de dispositifs stériles dans un environnement contrôlé et dans lequel l'alimentation en air, les matériaux, l'équipement et le personnel sont définis afin de maintenir la stérilité | EN ISO 13408-1 : 2011 (3.4) |  | D082
Valeur D | Durée d'exposition requise sous un ensemble défini de conditions entraînant une réduction de 1 unité logarthme ou de 90 % d'une population d'un microorganisme donné | EN ISO 15883-1 : 2009 | D | D083
Valeur F0 | Létalité microbiologique d'un procédé de stérilisation, exprimée en termes du temps équivalent, en minutes, à une température de 121,1 °C en référence à des micro-organismes présentant une valeur z de 10 °C | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.17) | F0 | D084
Valeur z | Variation de température en kelvin (K) nécessaire pour entraîner une variation d'un facteur dix du taux d'inactivation des bactéries via un procédé de désinfection par la chaleur humide | EN ISO 15883-1 : 2009 | Z | D085
Validation | Mode opératoire écrit utilisé pour obtenir, enregistrer et interpréter les résultats nécessaires pour établir qu'un procédé fournit de façon constante est un produit conforme aux spécifications prédéterminées | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.60) |  | D086
Vapeur saturée | Vapeur d'eau dans un état d'équilibre entre condensation et évaporation | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.44) |  | D087
Volume mort | Volume de canalisation qui n'est pas purgé par le flux habituel de liquides pendant le cycle standard | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.15) |  | D088
Zone conditionnement | Zone dans laquelle sont effectuées les opérations de contrôles (propreté, siccité et fonctionalité), d'emballage et d'étiquetage et de chargement des stérilisateurs |  |  | D089
Zone lavage et désinfection | Zone dans laquelle sont effectuées les opérations de tri, de lavage et de désinfection |  |  | D090
Zone stockage stérile | Zone dans laquelle sont stockés les dispositifs médicaux stériles |  |  | D091
Note on A32: Petignat Christiane (HOS42905): je suggère de mettre prévention et contrôle de l'infection associées aux soins qui est plus d'actualité et mettre entre parenthèse hygiène hospitalière
Note on A75: Romeo Musio: support de charge?