## Tabelle1
Fachglossar Medizinproduktetechnologin EFZ / Medizinproduktetechnologe EFZ
Deutsch
Referenznummer D | Begriff | Definition | Quelle | Abkürzung
D001 | Vorbehandlung | Eine Vorbehandlung der verunreinigten Gegenstände und Materialien ist bei Bedarf durchzuführen mit dem Ziel, die Mikroorganismen zu reduzieren und die weitere Reinigung zu erleichtern. Die Vorbehandlung hat ausserdem zum Ziel, sowohl das Verunreinigungen Personal während der Behandlung der Instrumente als auch die Umwelt zu schützen | GPA
D002 | Reinigung | Entfernung von Verschmutzungen von einem Gegenstand in dem für seine weitere Behandlung und spätere vorgesehene Verwendung erforderlichen Umfang | EN ISO 15883-1 : 2009
D003 | Reinigungs und Desinfektions Gerät | Gerät, das für die Reinigung und Desinfektion von Beladungen bestimmt ist, die chirurgische Instrumente, Anästhesie-Zubehör, Wannen, Schüsseln, Auffanggefäße, Utensilien, Glasgeräte und ähnliche Gegenstände enthalten | EN ISO 15883-1 : 2009 | RDG
D004 | Desinfektion | Reduzierung der Anzahl lebensfähiger Mikroorganismen auf einem Produkt auf ein vorher festgelegtes Niveau, das für dessen weitere Handhabung oder Verwendung geeignet ist | EN ISO 15883-1 : 2009
D005 | Steril | Zustand eines Medizinproduktes, welches frei von lebensfähigen Mikroorganismen ist. Anmerkung: Aufgrund der kinetischen Eigenschaften der mikrobiellen Inaktivierung ist es nicht möglich festzustellen, ob jedes einzelne Produkt, das im Zufallsverfahren aus einer Anzahl von sterilisierten Produtken herausgenommen wurde, den definierten Bedingungen entspricht. Es gilt: für die Endverpackung zu sterilisierendes Medizinprodukt, das als "steril" gekennzeichnet werden soll, muss die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass sich ein lebensfähiger Mikroorganismus auf dem Pordukt befindet, kleiner oder gleich eins in 1x106 Produkten sein | EN 556 : 2001
D006 | Sterilisation | validiertes Verfahren zur Befreiung eines Produkts von lebensfähigen Mikroorganismen | EN 285 : 2006
D007 | A0- Wert | das durch das Desinfektionsverfahren gegebene Zeitäquivalent in Sekunden bei 80 °C in Bezug auf einen Mikroorganismus mit einem z-Wert von 10 K | EN ISO 15883-1 : 2009
D008 | D-Wert | erforderliche Einwirkzeit unter definierten Bedingungen, die eine Verminderung der Population eines bestimmten Mikroorganismus um einen dekadischen Logarithmus bzw. um 90 % bewirkt | EN ISO 15883-1 : 2009
D009 | Medizinprodukt | Produkte, einschliesslich Instrumente, Apparate, In-vitro-Diagnostika, Software und andere Gegenstände oder Stoffe, die für die medizinische Verwendung bestimmt sind oder angepriesen werden und deren Hauptwirkung nicht durch ein Arzneimittel erreicht wird | HMG (Heilmittelgesetz)
D010 | chemischer Indikator | Prüfsystem, das Veränderungen einer oder mehrerer vorher festgelegter Verfahrensvariablen auf der Grundlage einer chemischen oder physikalischen Veränderung anzeigt, die durch das Einwirken eines Verfahrens entsteht | EN ISO 17665-1:2006
D011 | Dampf-klein-Sterilisator | Dampfsterilisator, der nicht in der Lage ist, eine Sterilisiereinheit aufzunehmen und ein Kammervolumen nicht über 60 Liter aufweist | SN EN 13060 : 2004 + A2 : 2010
D012 | Z-Wert | Temperaturänderung in K, die erforderlich ist, um in einem Desinfektionsprozess mit feuchter Hitze eine zehnfache Änderung der mikrobiologischen Inaktivierungsrate zu erzielen | EN ISO 15883-1 : 2009
D013 | biologischer Indikator | lebensfähige Mikroorganismen enthaltendes Prüfsystem, das gegenüber einem bestimmten Sterilisationsverfahren eine definierte Resistenz aufweist | EN ISO 17665-1:2006
D014 | Installationsqualifikation / Abnahmebeurteilung | Erbringen und Aufzeichnen des Nachweises, dass die Ausrüstung ihrer Spezifikation entsprechend bereitgestellt und installiert wurde | EN ISO 17665-1:2006 | IQ
D015 | Funktionsbeurteilung | Erbringen und Aufzeichnen des Nachweises, dass die installierte Ausrüstung innerhalb vorgegebener Grenzwerte ihre Funktion erfüllt, wenn sie entsprechend den Arbeitsabläufen eingesetzt wird | EN ISO 17665-1:2006 | OQ
D016 | Leistungsbeurteilung | Erbringen und Aufzeichnen des Nachweises, dass die Ausrüstung, so wie sie installiert ist und wenn sie bestimmungsgemäss betrieben wird, ständig nach den vorgegebenen Kriterien arbeitet und damit Produkte liefert, die ihrer Spezifikation (steril) entsprechen | EN ISO 17665-1:2006 | PQ
D017 | Prozessprüfsystem oder Prozess Challenge Device | System, konstruiert, um eine definierte Schwierigkeit gegenüber einem Sterilisationsprozess darzustellen und die Leistung des Prozesses zu beurteilen | EN ISO 17665-1:2006 | PCD
D018 | Wiederaufbereitung | Als Wiederaufbereitung gilt jede Massnahme der Instandhaltung, die notwendig ist, um ein gebrauchtes oder neues Medizinprodukt für seine vorgesehene Verwendung vorzubereiten, insbesondere Aktivitäten wie Reinigung, Desinfektion und Sterilisation. | MepV (Art. 19)
D019 | Verbrauchsgüter | Alle Materialien wie Papier, Beutel, Plomben, Indikatoren, Reinigungsmittel, welche in eienr ZSVA notwendig sind
D020 | (Chirurgisches) Instrument | Ein chirurgisches Instrument ist ein Utensil oder Gerät, dass speziell für chirugische Eingriffe konzipiert wurde. Es ermöglicht Eingriffe an und in das Gewebe, oder diese freizulegen | wikipedia
D021 | Geräte | Maschinen und Geräte wie die Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, die Autoklaven, die Heisssiegelnahtgeräte, etc.
D022 | Zone Reinigung und Desinfektion | Im diesem Bereich werden die Instrumente triagiert, gereinigt und desinfiziert
D023 | Packzone | In diesem Bereich werden die Kontrollen (Sauberkeit, Trockenheit und Funktionalität) durchgeführt. Die Instrumente werden danach verpackt, beschriftet und für die Sterilisation vorbereitet
D024 | Sterilgutlager | In diesem Bereich werden die sterilen Medizinprodukten gelagert
D025 | Lösung | Eine Lösung ist in der Chemie ein homogenes Gemisch, das aus mindestens zwei chemischen Stoffen besteht. Eine solche Lösung besteht dabei zum einen aus einem oder mehreren gelösten festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen, zum anderen aus dem in der Regel flüssigen und den größten Teil der Lösung ausmachenden flüssigen oder festen Lösungsmittel, das seinerseits wiederum eine Lösung sein kann | wikipedia
D026 | Ultraschallgerät | Gerät zur Unterstützung der Reinigung von Medizinprodukten
D027 | Steamer (Dampfgerät) | kleines Dampfgerät zur Unterstützung der Reinigung. Arbeitet mit Hochdruck und Wasserdampf
D028 | Validation | dokumentiertes Verfahren zum Erbringen, Aufzeichnen und Interpretieren der Ergebnisse, die für das Erarbeiten der Aussage benötigt werden, dass ein Verfahren beständig Produkte liefert, die den vorgegebenen Spezifikationen entsprechen | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.60)
D029 | Sterilisationscharge / Sterilisatorbeladung | Produkte, die gemeinsam mit einem gegebenen Sterilisationsverfahren sterilisiert werden sollen oder wurden | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.52)
D030 | Beladungswagen? Beschickungswagen? Etc. | System zur Aufnahme der Beladung und/oder einem System zur Überführung der Beladung in die und/oder aus der Kammer | EN ISO 15883-1 : 2009 (5.27.1)
D031 | Validierungsplan | "Instrument" welches eine systematische Vorgehensweise bei der Validation ermöglicht
D032 | Sterilisierkammer | Teil des Sterilisators, der die Sterilisatorbeladung aufnimmt | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.56)
D033 | Trocknung | Verfahren um teilweise oder komplett Wasser, welches sich einem Gegenstand befindet zu entfernen.
D034 | Freigabe (der Charge) | System das die Datensammlung während den Prozessen (Reinigung/Desinfektion, Sterilisation, etc) ermöglicht, welche Sicherheit über die Qualität der Parameter geben
D035 | Siegelung | Ergebnis der Verbindung von Oberflächen ANMERKUNG: Oberflächen können zum Beispiel durch Verwendung von Klebemitteln oder thermische Fusion zusammengefügt werden.
D036 | Funktionstest | Prüfung bzw. Kontrolleder Funkitonalität des Medizinproduktes gemäss Herstellerangaben
D037 | Trockenheit | Zustand der Trockenheit
D038 | Verpackungstechnik | Technik der Verpackung von Sterilgüter, welche eine spezielle Faltmethode vorsieht. Sie gilt für nicht-gewebte Verpackungsmaterialien. Beispiele: diagonal, parallel
D039 | Bowie-Dick-Test | Test zur Prüfung einer erfolgreichen Entlüftung für Sterilisatoren entwickelt, die als so genannte Hochvakuum-Sterilisatoren für poröse Güter bezeichnet wurden. | EN 285 : 2009 (17.1), texte adapté | BD
D040 | Dichtigkeitstest | Dieser Test wird verwendet um zu prüfen, ob die Mengen an Luft, welche während der Vakuumphase verloren gehen, akzeptabel sind. Die Luftmenge ist definiert. Ist der Luftverlust zu gross besteht Gefahr, dass der Dampf nicht zu den Gütern gelangen kann und während der Trocknungsphase kann es zu einer Rekontamination kommen. | EN 285 : 2009 (19.1), Text angepasst
D041 | Nieder-Temperatur-Sterilisationsverfahren | Sterilisationsmethode mittels toxischen Gasen, bzw. vermengt in Wasser-Dampf und bei 60°C Dampftemperatur. Die Gase können sein Wassertsoffperoxid, Ethylenoxid oder Formladehyd
D042 | Wasserstoffperoxid-Dampf-Sterilisation | Sterilisationsverfahren bei niedrigen Temperaturen. Das sterilisierende Agens ist Wasserstoffperoxid-Dampf, welches unter bestimmten Bedingungen zersetzt wird und die Mikoorganismen dabei abtötet | VH2O2
D043 | Ethylenoxid-Sterilisation | Behandlung in einer dicht abgeschlossenen Kammer, zu der die Entfernung der Luft, die Konditionierung (falls angewendet), die Zugabe von Ethylenoxid, die Einwirkung des Ethylenoxids, die Entfernung des Ethylenoxids und die Spülung (falls angewendet) sowie die Einleitung von Luft/Inertgas gehört | EO
D044 | Sattdampfsterilisation | Verfahren, welches in einer dicht verschlossenen Kammer stattfindet. Es beinhaltet eine Entlüftung, Dampfinjektion, Exposition an Sattdamp (Bspw. 134°C während 18 Min.), die Dampfevakuierung und Trocknung
D045 | Kennzeichnung, Beschriftung, Etikettierung | Jede geschriebene, gedruckte, elektronische oder graphische Information auf einem Medizinprodukt oder seinem Verpackungssystem oder als Beilage zum Medizinprodukt | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.6)
D046 | Prozessparameter (Platteauzeit) | Summe der Ausgleichszeit und Haltezeit | EN 285 (3.23)
D047 | Reingungsparameter | Bei der Reinigung spielen 4 wichtige Faktoren eine entscheidende Rolle auf den Reinigungserfolg. Diese sind: Temperatur, Reingungschemie, Zeit (Einwirkungszeit), Mechanik - Sinnerscher Kreis
D048 | Datalogger | Datensammlung mit Hilfe von Datalogger, welche in die Kammer der Geräte(Reinigungs- Desinfektionsgerät, Sterilisationsgerät) gegeben werden können. Es werden Paarmeter gemessen (Tempertaur, Druck, etc) | wikipedia
D049 | Siegelnaht-Test | Die Siegelfestigkeit des Klarsichtbeutels wird bestimmt, indem mindestens ein Streifen im Winkel von 90° durch die Siegelung hindurch herausgeschnitten und mit einer Zugfestigkeits-Prüfmaschine auseinander gezogen wird. | EN 868-5 : 2009 (D.2)
D050 | Heisssiegelnahtgerät | Gerät welches zwei oder mehrere Oberflächen miteinander zu verschmelzen vermag (Bspw. Die Heissiegelnahtgeräte verschmelzen/versiegeln die Klarsichtfolien und -beutel mittels Temperatur udn Druck)
D051 | Spaulding | 1972 hat Dr. Earl Spaulding ein System zur Klassifizierung der keimabtötende Wirkung von flüssigen Chemikalien auf unbelebten Oberflächen. Dieses System ist in drei Kategorien aufgeteilt, welche sich aufgrund des theoretischen Infektionsrisikos ergeben: unkritisch, semikritisch, kritisch
D052 | Thermostabil | Verträgt hohe Hitze
D053 | Thermolabil | Hitzeempfindlich; verträgt keine Hitzeeinwirkung
D054 | Routinetest | periodische Kontrollen und Prüfungen, um festzustellen, ob die Funktionalität der Geräte innerhalb der Toleranzgrenzen gem. der Validierung sind.
D055 | Erreger | Erreger sind Organismen (insbesondere Prionen, Viren, Rickettsien, Bakterien, Pilze, Protozoen und Helminthen) sowie genetische Materialien, welche beim Menschen eine übertragbare Krankheit verursachen können | Epidemiegesetz https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19700277/index.html
D056 | Folrmaldehyd-Sterilisation | Sterilisationsverfahren bei dem Formaldhydgas bei niedrigen Temperaturen mit Wasserdampfvermengt wird. (Formaldehyd oder Formalin)
D057 | Strahlensterilisation | Sterilisationsverfahren mittels Gamma- oder Beta-Straheln.
D058 | Kalibrierung | Tätigkeiten zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen den ausgegebenen Werten eines Messgeräts oder einer Messeinrichtung oder den von einer Maßverkörperung oder einem Referenzmaterial dargestellten Werten und den zugehörigen, durch Normale festgelegten Werten einer Messgröße unter vorgegebenen Bedingungen | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.5)
D059 | F0-Wert | mikrobielle Letalität eines Sterilisationsverfahrens, angegeben als die entsprechende Zeit in Minuten bei einer Temperatur von 121,1 °C in Bezug auf Mikroorganismen mit einem z-Wert von 10 °C | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.17)
D060 | Fehler | Zustand, bei dem ein oder mehrere Prozessparameter außerhalb seiner/ihrer spezifizierten Toleranz(en) liegt/liegen | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.16)
D061 | Mikroorganismus | Lebewesen mikroskopischer Größe aus den Bereichen Bakterien, Pilze, Einzeller und Viren | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.25)
D062 | Verpackungssystem | Kombination aus Sterilbarrieresystem und Schutzverpackung | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.10)
D063 | Sterilbarrieresystem | Mindestverpackung, die das Eintreten von Mikroorganismen verhindert und die aseptische Bereitstellung des Produkts am Ort der Verwendung ermöglicht | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.22)
D064 | Schutzverpackung | Materialkonfiguration, die dafür ausgelegt ist, Schäden am Sterilbarrieresystem und seinem Inhalt vom Zeitpunkt der Zusammenstellung bis zum Zeitpunkt der Verwendung zu verhindern | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.13)
D065 | Referenz-Mikroorganismus | aus einer anerkannten Kulturensammlung erhaltener Stamm von Mikroorganismen | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.42)
D066 | Feuchte Hitze | Wärmeenergie in Anwesenheit von Feuchtigkeit, die als Dampf oder als flüssiges Wasser zum Zweck einer Keimabtötung bereitgestellt wird | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.26)
D067 | Hygiene | Infektionsprävention in Krankenhäusern und Pflege-Institutionen
D068 | Ausgleichszeit | Zeitraum zwischen dem Erreichen der Sterilisationstemperatur an der Referenzmessstelle und dem Erreichen der Sterilisationstemperatur an allen Stellen innerhalb der Sterilisatorbeladung | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.13)
D069 | Einwirkzeit | Zeitraum, während dessen die Prozessparameter innerhalb ihrer spezifizierter Toleranzen gehalten werden | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.15)
D070 | gesättigter Dampf | Wasserdampf in einem Gleichgewichtszustand zwischen Kondensation und Verdampfung | EN ISO 17665-1 : 2006 (3.44)
D071 | Medizinprodukteverordnung | Verordnung über die Medizinprodukte |  | MepV
D072 | HMG | Heilmittelgesetz |  | HMG
D073 | aseptische Bereitstellung | Bereitstellung und Entnahme eines Sterilprodukts unter Anwendung von Bedingungen und Verfahren, die eine mikrobielle Kontamination ausschließen | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.1)
D074 | Verschluss | Mittel, mit dem ein Sterilbarrieresystem anders als durch Siegelung verschlossen wird ANMERKUNG Ein Sterilbarrieresystem kann beispielsweise durch einen Verschluss für wiederverwendbare Behälter oder mehrfaches Falten, um einen „Pasteur’schen Pfad“ zu schaffen, verschlossen werden. | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.3)
D075 | Verfallsdatum | Angabe des Datums, bis zu dem das Produkt verwendet werden sollte, angegeben mindestens mit Jahr und Monat | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.5)
D076 | wiederverwendbarer Behälter | formsteifes Sterilbarrieresystem, das für die wiederholte Verwendung ausgelegt ist | EN ISO 11607-1 : 2009 (3.17)
D077 | Kammer | Teil des Reinigungs-Desinfektionsgeräts, in dem die Beladung behandelt wird | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.7)
D078 | Abspülen | Entfernung grober Verschmutzungen und/oder des Inhalts eines Gegenstandes der Beladung durch Wasser, jedoch nicht unbedingt die Beseitigung der an der Oberfläche des Gegenstandes anhaftenden Verschmutzung | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.26)
D079 | Behälter für menschliche Ausscheidungen | wiederverwendbares Gefäß zur Aufnahme und zum Transport menschlicher Ausscheidungen, Exkrete und Körperflüssigkeiten einschließlich Stuhl, Urin, Blut, Eiter, Erbrochenem und Schleim | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.29 et 30)
D080 | Beladung (Reinigungs- und Desinfektionsgerät) | Sammelbegriff zur Beschreibung aller Güter, Ausrüstungen und Materialien, die gleichzeitig in ein Reinigungs- Desinfektionsgerät zu dem Zweck eingebracht werden, sie in einem Prozessablauf zu behandeln | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.33)
D081 | Prüfanschmutzung | Substanzgemisch zur Prüfung der Wirksamkeit der Reinigung in einem Reinigungs-Desinfektionsgerät | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.54)
D082 | Totraum | Volumen der Rohrleitungen, das nicht durch den üblichen Flüssigkeitsstrom während des Prozessablaufs durchströmt wird | EN ISO 15883-1 : 2009 (3.15)
D083 | Trocknungsprüfungen | Diese Prüfung der Trockenheit dient dem Nachweis, dass der Sterilisationszyklus ohne erweiterte Trocknung zu keiner Zunahme von Feuchtigkeit in einem Prüfpaket führt, die ausreicht, dass über die Trocknung der Sterilisatorbeladung, die routinemäßig sterilisiert wird, Unsicherheit besteht. | EN 285 : 2009 (20.1.1)
D084 | Norm-Prüfpaket | Dieses Prüfpaket wird angewendet, um zu überprüfen, dass bei der vorgenommenen Einstellung der Prozessparameter die Dampfdurchdringung des Pakets schnell und gleichmäßig erreicht wird. Es wird beim Bowie-Dick-Test, der Prüfung mit Teilbeladung, den Prüfungen des Luftnachweisgeräts und bei der Trocknungsprüfung für Textilien verwendet und kann zusammen mit anderen Materialien dazu verwendet werden, eine volle Beladung darzustellen. | EN 285 : 2009 (24.1.1)
D085 | Luftschleuse | Raum mit gegenseitig zwangsläufig verriegelten Türen, der dafür ausgelegt ist, die Druckkontrolle zwischen angrenzenden Räumen unterschiedlicher Reinheitsklassen aufrechtzuerhalten | EN ISO 13408-1 : 2011 (3.2)
D086 | aseptische Herstellung | Handhabung von sterilen Produkten, Behältern und/oder Medizinprodukten in einer kontrollierten Umgebung, in der Luftzufuhr, Materialien, Geräte und Personal so überwacht werden, dass die Sterilität aufrechterhalten wird | EN ISO 13408-1 : 2011 (3.4)
D087 | Endotoxin | ein aus Lipopolysacchariden bestehender Bestandteil der Zellwand gramnegativer Bakterien, der hitzestabil ist und bei Menschen und Tieren eine Vielzahl entzündlicher Reaktionen auslöst | EN ISO 13408-1 : 2011 (3.19)
D088 | Lüftung | ein Teil oder Teilschritte des Sterilisationsverfahrens, in dem/denen definierte Bedingungen verwendet werden, um das Ethylenoxid und seine Reaktionsprodukte vom Medizinprodukt zu entfernen. | EN 1422 : 2014 (3.1)
D089 | nicht kondensierbares Gas | Luft und/oder ein anderes Gas, die/das sich unter den Bedingungen eines Verfahrens mit gesättigtem Dampf nicht verflüssigt | EN 17665-1 : 2006 (3.27) | NKG
D090 | Nosokomiale Infektion | Im Spital erworbene Infektion. Diese Infektion ist nicht der Grund für die Hospitalisation des Patienten. Infektion die ein Patient im Spital oder in einer Gesundheitseinrichtung erwirbt, die zum Zeitpunkt der Aufnahme im Spital weder in der Inkubationsphase, noch präsent war
D091 | Antisepsis | Maßnahmen zur Abtötung, irreversiblen Inaktivierung und Wachstumshemmung von an lebenden Geweben (Wunden) haftenden Mikroorganismen unter Verwendung chemischer Substanzen; von I. Semmelweis 1847 zur Wundversorgung eingeführt und von J. Lister 1867 weiterentwickelt; dient der Prophylaxe und Bekämpfung von Infektionen. Vgl. Asepsis; Desinfektion | Pschyrembel, klinisches Wörterbuch